## Sheet1
Артикул | Наименование товаров | Характеристики | Фото товара
циркуляционные AQUARIO
5354 | насос AC 254-180 | Мощность P1= (Режимы 1-3: 32/50/65Вт) , Макс.напор = 4 м, Макс.расход= 3,5 м3/ч
5356 | насос AC 256-180 | Мощность P1= (Режимы 1-3: 55/70/100Вт) , Макс.напор = 6 м, Макс.расход= 4 м3/ч
5358 | насос AC 258-180 | Мощность P1= (Режимы 1-3: 135/190/245Вт) , Макс.напор = 8 м, Макс.расход= 9 м3/ч
5324 | насос AC 324-180 | Мощность P1= (Режимы 1-3: 32/50/65Вт) , Макс.напор = 4 м, Макс.расход= 3,5 м3/ч
5326 | насос AC 326-180 | Мощность P1= (Режимы 1-3: 55/70/100Вт) , Макс.напор = 6 м, Макс.расход= 4 м3/ч
5328 | насос AC 328-180 | Мощность P1= (Режимы 1-3: 135/190/245Вт) , Макс.напор = 8 м, Макс.расход= 9 м3/ч
5432 | насос AC 5-8-32 | Мощность P1= 500 Вт, Макс.напор = 12 м, Макс.расход= 12 м3/ч
Циркуляция укороченная (130мм)
5204 | насос AC 204-130 | Мощность P1= (Режимы 1-3: 32/50/65Вт), Макс.напор = 4 м, Макс.расход= 3,5 м3/ч
5206 | насос AC 206-130 | Мощность P1= (Режимы 1-3: 55/70/100Вт), Макс.напор = 6 м, Макс.расход= 4 м3/ч
5254 | насос AC 254-130 | Мощность P1= (Режимы 1-3: 32/50/65Вт), Макс.напор = 4 м, Макс.расход= 3,5 м3/ч
5256 | насос AC 256-130 | Мощность P1= (Режимы 1-3: 55/70/100Вт), Макс.напор = 6 м, Макс.расход= 4 м3/ч
рециркуляционные ГВС
5152 | насос AC 152-130HWT | Мощность P1= 30 Вт, Макс.напор = 2 м, Макс.расход= 2,2 м3/ч
5154 | насос AC 154-130HW | Мощность P1= 120 Вт, Макс.напор = 4 м, Макс.расход= 2,4 м3/ч
повысительные
5159 | насос AC 159-160A | Мощность P1= 120 Вт, Макс.напор = 9 м, Макс.расход= 25 л/мин
5512 | насос AC 1512-195A | Мощность P1= 270 Вт, Макс.напор = 12 м, Макс.расход= 60 л/мин
энергоэффективные (класс А)
5006 | насос PRIME-B1-256-130 | Мощность P1= 5-45 Вт, Макс.напор = 6 м, Макс.расход= 3.7 м3/ч
5016 | насос PRIME-B1-256-180 | Мощность P1= 5-45 Вт, Макс.напор = 6 м, Макс.расход= 3.7 м3/ч
с фланцевым соединением
5408 | насос AC 8-8-40F | Мощность P1= 700 Вт, Макс.напор = 12 м, Макс.расход= 15 м3/ч
5412 | насос AC 8-12.5-40F | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 16 м, Макс.расход= 16 м3/ч
5148 | насос AC 14-8-50F | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 12 м, Макс.расход= 25 м3/ч
5141 | насос AC 14-14-50F | Мощность P1= 1400 Вт, Макс.напор = 16 м, Макс.расход= 28 м3/ч
насосы скважинные и комплектующие к ним
6560 | комплект термоусадочных трубок 4*2,5мм2 | комплект термоусадочных трубок 4*2,5мм2 для соединения электрокабеля.
колодезные (100мм)
3225 | насос колодезный ASP2-25-100WA (кабель 20м) | Мощность P1= 620 Вт, Макс.напор = 40 м, Макс.расход= 50 л/мин
3224 | насос колодезный ASP2-25-100WA (кабель 20м, встр.конд.), шт | Мощность P1= 620 Вт, Макс.напор = 40 м, Макс.расход= 50 л/мин
3240 | насос колодезный ASP2-40-100WA (кабель 25м) | Мощность P1= 930 Вт, Макс.напор = 70 м, Макс.расход= 50 л/мин
3239 | насос колодезный ASP2-40-100WA (кабель 25м, встр.конд.), шт | Мощность P1= 930 Вт, Макс.напор = 70 м, Макс.расход= 50 л/мин
3335 | насос колодезный ASP3-35-100WA (кабель 20м) | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 90 л/мин
3334 | насос колодезный ASP3-35-100WA (кабель 20м, встр.конд.), шт | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 90 л/мин
3635 | насос колодезный ASP6-35-100W (кабель 25м, встр.конд.) | Мощность P1= 1250 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 160 л/мин
3645 | насос колодезный ASP6-45-100W (кабель 25м, встр.конд.) | Мощность P1= 1650 Вт, Макс.напор = 70 м, Макс.расход= 160 л/мин
3322 | насос погружной FREEDIVER ASP3-22 (каб.15м), шт | Мощность P1= 800 Вт, Макс.напор = 32 м, Макс.расход= 108 л/мин
3330 | насос погружной FREEDIVER ASP3-30 (каб.15м), шт | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 40 м, Макс.расход= 108 л/мин
диаметр 3" (75мм)
НОВИНКА 2019 - насосы скваж. 3" со встроенным конденсатором!
3227 | насос скважинный ASP1E-27-75 (встр.конд., каб.15м), шт | Мощность P1= 450 Вт, Макс.напор = 30 м, Макс.расход= 50 л/мин
3235 | насос скважинный ASP1E-35-75 (встр.конд., каб.20м), шт | Мощность P1= 550 Вт, Макс.напор = 42 м, Макс.расход= 50 л/мин
3275 | насос скважинный ASP1E-75-75 (встр.конд., каб.50м), шт | Мощность P1= 920 Вт, Макс.напор = 85 м, Макс.расход= 50 л/мин
3255 | насос скважинный ASP1E-55-75 (встр.конд., каб.35м), шт | Мощность P1= 700 Вт, Макс.напор = 60 м, Макс.расход= 50 л/мин
3200 | насос скважинный ASP1E-100-75 (встр.конд., каб.60м), шт | Мощность P1= 1250 Вт, Макс.напор = 110 м, Макс.расход= 50 л/мин
3205 | насос скважинный ASP1E-125-75 (встр.конд., каб.15м), шт | Мощность P1= 1400 Вт, Макс.напор = 135 м, Макс.расход= 50 л/мин
3204 | насос скважинный ASP1E-140-75 (встр.конд., каб.15м), шт | Мощность P1= 1700 Вт, Макс.напор = 153 м, Макс.расход= 50 л/мин
3351 | насос скважинный ASP3E-50-75 (встр.конд, каб.1,5м), шт | Мощность P1=1200 Вт, Макс.напор = 62 м, Макс.расход= 95 л/мин
3366 | насос скважинный ASP3E-65-75 (встр.конд, каб.1,5м), шт | Мощность P1= 1450 Вт, Макс.напор = 78 м, Макс.расход= 95 л/мин
3365 | насос скважинный ASP3E-65-75 (встр.конд, каб.50м), шт | Мощность P1= 1450 Вт, Макс.напор = 78 м, Макс.расход= 95 л/мин
3380 | насос скважинный ASP3E-80-75 (встр.конд, каб.1,5м), шт | Мощность P1= 1700 Вт, Макс.напор = 92 м, Макс.расход= 95 л/мин
3395 | насос скважинный ASP3E-95-75 (встр.конд, каб.1,5м), шт | Мощность P1= 2000 Вт, Макс.напор =105 м, Макс.расход= 95 л/мин
3340 | насос скважинный ASP 1.5C-40-75 (кабель 30м) | Мощность P1= 650 Вт, Макс.напор = 55 м, Макс.расход= 50 л/мин
3360 | насос скважинный ASP 1.5C-60-75 (кабель 45м) | Мощность P1= 900 Вт, Макс.напор = 77 м, Макс.расход= 50 л/мин
3385 | насос скважинный ASP 1.5C-85-75 (кабель 60м) | Мощность P1= 1320 Вт, Макс.напор = 105 м, Макс.расход= 50 л/мин
3320 | насос скважинный ASP 1.5C-120-75 (кабель 1.5м) | Мощность P1= 1650 Вт, Макс.напор = 145 м, Макс.расход= 50 л/мин
диаметр 3,5 (90мм)
насосы скваж. со встроенным конденсатором!
3930 | насос скважинный ASP1E-30-90 (встр.конд.,кабель 25м) | Мощность P1= 450 Вт, Макс.напор = 33 м, Макс.расход= 50 л/мин
3216 | насос скважинный ASP1.8E-16-90 (встр.конд., каб.16м) | Мощность P1= 400 Вт, Макс.напор = 22 м, Макс.расход= 45 л/мин
3244 | насос скважинный ASP1.8E-40-90 (встр.конд., каб.40м) | Мощность P1= 600 Вт, Макс.напор = 44 м, Макс.расход= 45 л/мин
3226 | насос скважинный ASP1.8E-25-90 (встр.конд., каб.25м | Мощность P1= 480 Вт, Макс.напор = 32 м, Макс.расход= 45 л/мин
3232 | насос скважинный ASP1.8E-32-90 (встр.конд., каб.30м) | Мощность P1= 600 Вт, Макс.напор = 44 м, Макс.расход= 45 л/мин
3250 | насос скважинный ASP1.8E-50-90 (встр.конд., каб.50м) | Мощность P1= 750 Вт, Макс.напор = 62 м, Макс.расход= 45 л/мин
3263 | насос скважинный ASP1.8E-63-90 (встр.конд., каб.60м) | Мощность P1= 980 Вт, Макс.напор = 80 м, Макс.расход= 45 л/мин
3280 | насос скважинный ASP1.8E-80-90 (встр.конд., каб.80м) | Мощность P1= 1200 Вт, Макс.напор = 100 м, Макс.расход= 45 л/мин
3201 | насос скважинный ASP1.8E-100-90 (встр.конд., каб.100м) | Мощность P1= 1450 Вт, Макс.напор = 120 м, Макс.расход= 45 л/мин
3450 | насос скважинный ASP1C-50-90 (кабель 35м) | Мощность P1= 820 Вт, Макс.напор = 55 м, Макс.расход= 50 л/мин
3470 | насос скважинный ASP1C-70-90 (кабель 45м) | Мощность P1= 950 Вт, Макс.напор = 78 м, Макс.расход= 50 л/мин
3530 | насос скважинный ASP1E-30-90 (кабель 25м) | Мощность P1= 450 Вт, Макс.напор = 33 м, Макс.расход= 50 л/мин
3545 | насос скважинный ASP1E-45-90 (кабель 35м) | Мощность P1= 620 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 50 л/мин
3560 | насос скважинный ASP1E-60-90 (кабель 45м) | Мощность P1= 800 Вт, Макс.напор = 67 м, Макс.расход= 50 л/мин
3755 | насос скважинный ASP3E-55-90 (кабель 35м) | Мощность P1= 1050 Вт, Макс.напор = 78 м, Макс.расход= 90 л/мин
3770 | насос скважинный ASP3E-70-90 (кабель 1.5м) | Мощность P1= 1400 Вт, Макс.напор = 93м, Макс.расход= 90 л/мин
Профессиональная серия скважинных насосов для чистой воды BLACK EDITION диаметр 4" (100мм)
3270 | насос скважинный ASP2B-70-100BE (кабель 1.5м) | Мощность P1= 1200 Вт, Макс.напор = 90 м, Макс.расход= 70 л/мин
3210 | насос скважинный ASP2B-100-100BE (кабель 1.5м) | Мощность P1= 1650 Вт, Макс.напор = 125 м, Макс.расход= 70 л/мин
3214 | насос скважинный ASP2B-140-100BE (кабель 1.5м) | Мощность P1= 2250 Вт, Макс.напор = 190 м, Макс.расход= 70 л/мин
3370 | насос скважинный ASP3B-75-100BE (кабель 1.5м) | Мощность P1= 1750 Вт, Макс.напор = 92 м, Макс.расход= 100 л/мин
3310 | насос скважинный ASP3B-100-100BE (кабель 1.5м) | Мощность P1= 2250 Вт, Макс.напор = 125 м, Макс.расход= 100 л/мин
3106 | насос скважинный ASP(T)10B-60-100BE | Мощность P1= 3850 Вт, Макс.напор = 92 м, Макс.расход= 17 м3/ч
3085 | насос скважинный ASP(T)10B-85-100BE | Мощность P1= 5200 Вт, Макс.напор = 120 м, Макс.расход= 17 м3/ч
3111 | насос скважинный ASP(T)10B-110-100BE | Мощность P1= 6700 Вт, Макс.напор = 165 м, Макс.расход= 17 м3/ч
3315 | насос скважинный ASP(T)10B-150-100BE | Мощность P1= 9000 Вт, Макс.напор = 220 м, Макс.расход= 17 м3/ч
3570 | насос скважинный ASP(T)15B-70-100BE | Мощность P1= 6300 Вт, Макс.напор = 118 м, Макс.расход= 24 м3/ч
3510 | насос скважинный ASP(T)15B-100-100BE | Мощность P1= 9000 Вт, Макс.напор = 165 м, Макс.расход= 24 м3/ч
3590 | насос скважинный ASP(T)5B-90-100BE | Мощность P1= 3000 Вт, Макс.напор = 130 м, Макс.расход= 10 м3/ч
3512 | насос скважинный ASP(T)5B-120-100BE | Мощность P1= 4000 Вт, Макс.напор = 175 м, Макс.расход= 10 м3/ч
3516 | насос скважинный ASP(T)5B-160-100BE | Мощность P1= 5400 Вт, Макс.напор = 230 м, Макс.расход= 10 м3/ч
3785 | насос скважинный ASP(T)7B-85-100BE | Мощность P1= 3850 Вт, Макс.напор = 110 м, Макс.расход= 13.8 м3/ч
3711 | насос скважинный ASP(T)7B-110-100BE | Мощность P1= 5600 Вт, Макс.напор = 145 м, Макс.расход= 13.8 м3/ч
3716 | насос скважинный ASP(T)7B-160-100BE | Мощность P1= 7000 Вт, Макс.напор = 205 м, Макс.расход= 13.8 м3/ч
3721 | насос скважинный ASP(T)7B-210-100BE | Мощность P1= 9300 Вт, Макс.напор = 270 м, Макс.расход= 13.8 м3/ч
3010 | пусковой блок SB-1.0-30 | Блок для модели ASP 2B-70-100BE
3015 | пусковой блок SB-1.5-43 | Блок для моделей ASP2B-100-100BE и ASP3B-75-100BE
3020 | пусковой блок SB-2.0-65 | Блок для моделей ASP2B-140-100BE и ASP3B-100-100BE
насосы поверхностные
вихревые
2436 | насос ADB-35 | Мощность P1= 430 Вт, Макс.напор = 35 м, Макс.расход= 35 л/мин
2440 | насос ADB-40 | Мощность P1= 500 Вт, Макс.напор = 40 м, Макс.расход= 40 л/мин
2460 | насос ADB-60 | Мощность P1= 850 Вт , Макс.напор = 55 м, Макс.расход= 46 л/мин
чугунный корпус
2660 | насос AJC-60C | Мощность P1= 600 Вт, Макс.напор = 38 м, Макс.расход= 45 л/мин
2628 | насос AJC-81 | Мощность P1= 820 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 50 л/мин
2629 | насос AJC-81B | Мощность P1= 850 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 52 л/мин
2621 | насос AJC-101 | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 52 м, Макс.расход= 55 л/мин
2622 | насос AJC-101B | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 54 м, Макс.расход= 60 л/мин
2625 | насос AJC-125C | Мощность P1= 1150 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 80 л/мин
2635 | насос ADP-355 с внешним эжектором | Мощность P1= 950 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 50 л/мин
2520 | насос ADK-20 | Мощность P1= 1550 Вт, Макс.напор = 20 м, Макс.расход= 300 л/мин
2530 | насос ADK-30 | Мощность P1= 2400 Вт, Макс.напор = 30 м, Макс.расход= 450 л/мин
2550 | насос APM-50 | Мощность P1= 500 Вт, Макс.напор = 18 м, Макс.расход= 80 л/мин
2580 | насос APM-80 | Мощность P1= 900 Вт, Макс.напор = 26 м, Макс.расход= 100 л/мин
2510 | насос APM-100 | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 30 м, Макс.расход= 110 л/мин
2518 | насос APM-180 | Мощность P1= 1850 Вт, Макс.напор = 37 м, Макс.расход= 130 л/мин
2502 | насос APM-200 | Мощность P1= 2100 Вт, Макс.напор = 42 м, Макс.расход= 160 л/мин
нержавеющий корпус
2716 | насос AJS-60A | Мощность P1= 520 Вт, Макс.напор = 35 м, Макс.расход= 55 л/мин
2711 | насос AJS-100A | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 60 л/мин
2712 | насос AJS-125A | Мощность P1= 1150 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 80 л/мин
многоступенчатые полимерные рабочие колеса
2808 | насос AMH-60-4P | Мощность P1= 700 Вт, Макс.напор = 30 м, Макс.расход= 70 л/мин
2880 | насос AMH-80-4P | Мощность P1= 950 Вт, Макс.напор = 40 м, Макс.расход= 70 л/мин
2810 | насос AMH-100-6P | Мощность P1= 1100 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 90 л/мин
2812 | насос AMH-100-9P | Мощность P1= 1150 Вт, Макс.напор = 37 м, Макс.расход= 150 л/мин
2814 | насос AMH-125-6P | Мощность P1= 1400 Вт, Макс.напор = 55 м, Макс.расход= 100 л/мин
2816 | насос AMH-150-9P | Мощность P1= 1700 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 150 л/мин
2881 | насос AMH-180-10P | Мощность P1= 1900 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 170 л/мин
2818 | насос AMH-220-10P | Мощность P1= 2100 Вт, Макс.напор = 65 м, Макс.расход= 170 л/мин
2820 | насос AMH-280-10P | Мощность P1= 2600 Вт, Макс.напор = 76 м, Макс.расход= 170 л/мин
многоступенчатые нержавеющие рабочие колеса
2811 | насос AMH-100-6S | Мощность P1= 1100 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 90 л/мин
2815 | насос AMH-125-6S | Мощность P1= 1400 Вт, Макс.напор = 55 м, Макс.расход= 100 л/мин
2819 | насос AMH-220-10S | Мощность P1= 2100 Вт, Макс.напор = 65 м, Макс.расход= 170 л/мин
2821 | насос AMH-280-10S | Мощность P1= 2600 Вт, Макс.напор = 76 м, Макс.расход= 170 л/мин
многустепенчатые 380V
2822 | насос AMH(T)-220-10P | Мощность P1= 2100 Вт, Макс.напор = 65 м, Макс.расход= 170 л/мин
2831 | насос AMH(T)-220-10S | Мощность P1= 2100 Вт, Макс.напор = 65 м, Макс.расход= 170 л/мин
2832 | насос AMH(T)-280-10P | Мощность P1= 2600 Вт, Макс.напор = 76 м, Макс.расход= 170 л/мин
насосы-автоматы
7201 | насос-автомат AJC-101-FC | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 52 м, Макс.расход= 55 л/мин
7211 | насос-автомат AJC-101B-FC | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 54 м, Макс.расход= 60 л/мин
7206 | насос-автомат AJC-60C-FC | Мощность P1= 600 Вт, Макс.напор = 38 м, Макс.расход= 45 л/мин
7208 | насос-автомат AJC-81-FC | Мощность P1= 820 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 50 л/мин
7218 | насос-автомат AJC-81B-FC | Мощность P1= 850 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 52 л/мин
7200 | насос-автомат AJS-100A-FC | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 60 л/мин
7216 | насос-автомат AJS-60A-FC | Мощность P1= 520 Вт, Макс.напор = 35 м, Макс.расход= 55 л/мин
2806 | насос-автомат AMH-60-4P | Мощность P1= 700 Вт, Макс.напор = 30 м, Макс.расход= 70 л/мин
7284 | насос-автомат AMH-80-4P-FC | Мощность P1= 950 Вт, Макс.напор = 40 м, Макс.расход= 70 л/мин
станции
вихревые
7435 | станция AUTO ADB-35 | Мощность P1= 430 Вт, Макс.напор = 35 м, Макс.расход= 35 л/мин
7437 | станция AUTO ADB-35-mini | Мощность P1= 430 Вт, Макс.напор = 35 м, Макс.расход= 35 л/мин
7438 | станция AUTO ADB-35(8L) | Мощность P1= 430 Вт, Макс.напор = 35 м, Макс.расход= 35 л/мин
7440 | станция AUTO ADB-40 | Мощность P1= 500 Вт, Макс.напор = 40 м, Макс.расход= 40 л/мин
7460 | станция AUTO ADB-60 | Мощность P1= 850 Вт, Макс.напор = 55 м, Макс.расход= 46 л/мин
чугунный корпус
7660 | станция AUTO AJC-60C | Мощность P1= 600 Вт, Макс.напор = 38 м, Макс.расход= 45 л/мин
7682 | станция AUTO AJC-81 | Мощность P1= 820 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 50 л/мин
7683 | станция AUTO AJC-81B | Мощность P1= 850 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 52 л/мин
7613 | станция AUTO AJC-101 | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 52 м, Макс.расход= 55 л/мин
7614 | станция AUTO AJC-101B | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 54 м, Макс.расход= 60 л/мин
7650 | станция AUTO AJC-101B (50л.) | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 54 м, Макс.расход= 60 л/мин
7615 | станция AUTO AJC-125C | Мощность P1= 1150 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 80 л/мин
7616 | станция AUTO AJC-125C (50л.) | Мощность P1= 1150 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 80 л/мин
7635 | станция AUTO ADP-355 с внешним эжектором | Мощность P1= 950 Вт , Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 50 л/мин
нержавеющий корпус
7716 | станция AUTO AJS-60A | Мощность P1= 520 Вт, Макс.напор = 35 м, Макс.расход= 55 л/мин
7717 | станция AUTO AJS-100A | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 60 л/мин
7712 | станция AUTO AJS-125A | Мощность P1= 1150 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 80 л/мин
7715 | станция AUTO AJS-125A(50Л.) | Мощность P1= 1150 Вт, Макс.напор = 50 м, Макс.расход= 80 л/мин
многоступенчатые
7808 | станция AUTO AMH-60-4P | Мощность P1= 700 Вт, Макс.напор = 30 м, Макс.расход= 70 л/мин
7800 | станция AUTO AMH-80-4P | Мощность P1= 950 Вт, Макс.напор = 40 м, Макс.расход= 70 л/мин
7810 | станция AUTO AMH-100-6P | Мощность P1= 1100 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 90 л/мин
7811 | станция AUTO AMH-100-6S | Мощность P1= 1100 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 90 л/мин
7850 | станция AUTO AMH-100-6P (50л.) | Мощность P1= 1100 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 90 л/мин
7813 | станция AUTO AMH-100-6S (50л.) | Мощность P1= 1100 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 90 л/мин
7814 | станция AUTO AMH-125-6P (50л.) | Мощность P1= 1400 Вт, Макс.напор = 55 м, Макс.расход= 100 л/мин
7815 | станция AUTO AMH-125-6S (50л.) | Мощность P1= 1400 Вт, Макс.напор = 55 м, Макс.расход= 100 л/мин
станции тюнинг с защитой по сухому ходу
7238 | станция AUTO ADB-35(8L) (H) | Мощность P1= 430 Вт, Макс.напор = 35 м, Макс.расход= 35 л/мин
7235 | станция AUTO ADB-35(H) | Мощность P1= 430 Вт, Макс.напор = 35 м, Макс.расход= 35 л/мин
7240 | станция AUTO ADB-40 (H) | Мощность P1= 500 Вт, Макс.напор = 40 м, Макс.расход= 40 л/мин
7260 | станция AUTO ADB-60(H) | Мощность P1= 850 Вт, Макс.напор = 55 м, Макс.расход= 46 л/мин
7360 | станция AUTO AJC-60C(H) | Мощность P1= 600 Вт, Макс.напор = 38 м, Макс.расход= 45 л/мин
7308 | станция AUTO AJC-81(H) | Мощность P1= 820 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 50 л/мин
7301 | станция AUTO AJC-101(H) | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 52 м, Макс.расход= 55 л/мин
7312 | станция AUTO AJC-101B(H) | Мощность P1= 1000 Вт, Макс.напор = 54 м, Макс.расход= 60 л/мин
7315 | станция AUTO AJC-125C(H) | Мощность P1= 1150 Вт, Макс.напор = 45 м, Макс.расход= 80 л/мин
комплектующие для станций
6321 | адаптер для скважинного насоса 1 1/4"
6150 | гибкая подводка с уголком FxM 500мм | Угловая гибкая подводка в металлооплётке. Длина 500мм, соединение F*M
6160 | гибкая подводка с уголком FxM 600мм | Угловая гибкая подводка в металлооплётке. Длина 600мм, соединение F*M
6208 | гидроаккумулятор 8л. (гор.) | D 200 мм, Н 225 мм, L 330 , Присоед. Размер - "3/4" Материал мембраны-EPDM
6218 | гидроаккумулятор 18л (гор.) | D 265 мм, Н 290 мм, L 400 , Присоед. Размер - "1" Материал мембраны-EPDM
6224 | гидроаккумулятор 24л. (гор.) | D 265 мм, Н 290 мм, L 445 , Присоед. Размер - "1" Материал мембраны-EPDM
6225 | гидроаккумулятор 24л. (нержав.) | D 265 мм, Н 290 мм, L 445 , Присоед. Размер - "1" Материал мембраны-EPDM
6250 | гидроаккумулятор 50л. (гор.) | D 330 мм, Н 335 мм, L 570 , Присоед. Размер - "1" Материал мембраны-EPDM
6261 | гидроаккумулятор 60л. (вертикальный с манометром) | D 380 мм, Н 710 мм, Присоед. Размер - "1" Материал мембраны-EPDM
6111 | гидроаккумулятор 100л.(верт.), Россия | D 440 мм, Н 840 мм, Присоед. Размер - "1" Материал мембраны-EPDM
6314 | клапан обратный магистральный 1 1/4" (лат.+лат.) | клапан обратный магистральный 1 1/4" (лат.+лат.)
6310 | клапан обратный магистральный 1" (лат.+лат.) | клапан обратный магистральный 1" (лат.+лат.)
6311 | клапан обратный магистральный 1" (лат.+пласт.) | клапан обратный магистральный 1" (лат.+пласт.)
6354 | манометр PG-S40R | манометр PG-S40R
6355 | манометр PG-SS40R | манометр PG-SS40R
6302 | прессконтроль тип II | Блок автоматики для насоса, горизонтального или вертикального подключения.
6313 | прессконтроль тип III | Блок автоматики для насоса, вертикального подключения.
6316 | прессконтроль тип III (L) | Блок автоматики для насоса, вертикального подключения.
6307 | прессконтроль тип IV/3.0 | Новый прессконтроль для насосов мощностью до 3 Кв, 32 мм наруж.резьба
6320 | реле Hydroprotector | Реле защиты насоса от сухого хода, Диапазон регулировки давления 0, 05-0,4 Атм
6352 | реле давления AQUARIO PS-5-2 (вращ.гайка) | Диапазон регулировки давления 1-5 Атм, Комплектуется ключом регулировки
6353 | реле давления AQUARIO PS-5-2 (фикс.гайка) | Диапазон регулировки давления 1-5 Атм, Комплектуется ключом регулировки
6388 | сетка для обратного клапана 1 1/4" | сетка для обратного клапана 1 1/4"
6381 | сетка для обратного клапана 1" | сетка для обратного клапана 1"
6383 | шланг всасывающий с обратным клапаном 1", 10м | шланг всасывающий с обратным клапаном 1", 10м
6387 | шланг всасывающий с обратным клапаном 1", 7м | шланг всасывающий с обратным клапаном 1", 7м
6393 | штуцер 3-х вводной 1"х1"х1/4" | штуцер 3-х вводной 1"х1"х1/4"
6395 | штуцер 5-ти вводной | штуцер 5-ти вводной
поплавковые выключатели
6730 | поплавковый выключатель L=3,0м. | поплавковый выключатель L=3,0м.
6760 | поплавковый выключатель L=6,0м. | поплавковый выключатель L=6,0м.
дренажные
с режущим механизмом
1210 | насос GRINDER-100 | Мощность P1= 1250 Вт, Макс.напор = 18 м, Макс.расход= 160 л/мин
1215 | насос GRINDER-150 | Мощность P1= 1500 Вт, Макс.напор = 14 м, Макс.расход= 400 л/мин
1200 | насос GRINDER-200 | Мощность P1= 2200 Вт, Макс.напор = 25 м, Макс.расход= 165 л/мин
дренажные
1310 | насос SAND-100 | Мощность P1= 1350 Вт, Макс.напор = 19 м, Макс.расход= 280 л/мин
1112 | насос VORTEX 12-5C | Мощность P1= 870 Вт , Макс.напор = 9 м, Макс.расход= 300 л/мин
1115 | насос VORTEX 15-8C | Мощность P1= 1250 Вт, Макс.напор = 12 м, Макс.расход= 400 л/мин
1118 | насос VORTEX 18-8C | Мощность P1= 1600 Вт, Макс.напор = 13 м, Макс.расход= 450 л/мин
1120 | насос VORTEX 20-10C | Мощность P1= 2250 Вт, Макс.напор = 14 м, Макс.расход= 600 л/мин
дренажные 380V
1130 | насос VORTEX 30-12 TC | Мощность P1= 3100 Вт, Макс.напор = 20 м, Макс.расход= 1000 л/мин
1135 | насос VORTEX 35-14 TC | Мощность P1= 4600 Вт, Макс.напор = 20 м, Макс.расход= 1400 л/мин
нержавеющий корпус
1144 | насос VORTEX 4-4SS | Мощность P1= 350 Вт, Макс.напор = 7,5 м, Макс.расход= 100 л/мин
1147 | насос VORTEX 4-7SS | Мощность P1= 500 Вт, Макс.напор = 11 м, Макс.расход= 120 л/мин
пластиковый корпус, модель 2 в 1
1090 | насос дренажный ADS-900 | Мощность P1= 300 Вт, Макс.напор = 5 м, Макс.расход= 150 л/мин
1150 | насос дренажный ADS-1500 | Мощность P1= 640 Вт, Макс.напор = 8,5 м, Макс.расход= 250 л/мин
1170 | насос дренажный ADS-1700 | Мощность P1= 750 Вт, Макс.напор = 10 м, Макс.расход= 280 л/мин
фонтанные
1350 | насос фонтанный AFP-50 | Мощность P1= 48 Вт, в комплекте 4 насадки с высотой струй от 18 до 150 см.
1352 | насос фонтанный AFP-120 | Мощность P1= 120 Вт, в комплекте 3 насадки с высотой струй от 25 до 140 см.
экспанзоматы
6408 | расширительный бак для систем отопления 8л. | расширительный бак для систем отопления 8л.
6412 | расширительный бак для систем отопления 12л. | расширительный бак для систем отопления 12л.
6418 | расширительный бак для систем отопления 18л. | расширительный бак для систем отопления 18л.
6425 | расширительный бак для систем отопления 25л. | расширительный бак для систем отопления 25л.
6435 | расширительный бак для систем отопления 35л. | расширительный бак для систем отопления 35л.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для НОВЫЙ ПРАЙС AQUARIO сентябрь 2017 (с картинками).xls
Дата отчета: 28.08.2017 17:05
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 5 | Excel 97-2003

## Отчет о совместимости (1)
Отчет о совместимости для Прайс Aquario сентябрь 2017.xlt
Дата отчета: 28.08.2017 17:12
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 5 | Excel 97-2003